## TTB
BỘ Y TẾ | [11 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tên đơn vị: Bệnh viện Phong và Da liễu TW Quỳnh Lập | [11 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
MẪU CÔNG KHAI KẾT QUẢ TRÚNG THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ
Đơn vị tính: đồng
TT | Tên tài sản, thiết bị | Chủng loại (Model) | Số đăng ký lưu hành/Giấy phép nhập khẩu | Năm sản xuất | Nước sản xuất | Hãng sản xuất (nếu có) | Hãng chủ sở hữu | Đơn vị tính | Số lượng trúng thầu | Đơn giá trúng thầu | Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật | Tên gói thầu | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Nhà thầu trúng thầu |  | Quyết định trúng thầu |  | Tên đơn vị mua sắm | Ghi chú
[14 empty] | Tên nhà thầu | Mã số thuế | Số QĐ | Ngày ban hành QĐ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Bộ phẫu thuật nội soi ổ bụng |  | 9757NK/BYT-TB-CT | 2019 | Đức + Mỹ + Hàn Quốc + Thụy Sỹ + Ý | Karl Storz | Karl Storz | Bộ | 1 | 3359000000 | Bộ xử lý hình ảnh Image1 S TC200 Karl Storz, Mỹ Bộ liên kết đầu camera TC301, Karl Storz, Mỹ Đầu Camera full HD TH110, Karl Storz, Mỹ Nguồn sáng lạnh nội soi Power LED 175, Karl Storz- Đức Cáp quang sợi mềm dẫn sáng 495 NCSC, Karl Storz- Đức Màn hình chuyên dụng FS-L2403D, Foreseson (FSN)- Hàn Quốc Máy bơm khí CO2 ổ bụng lưu + Bộ van điều chỉnh lưu lượng, dây kết nối kèm theo: Endoflator 40, Karl Storz- Thụy Sĩ Dao mổ điện cao tần kèm theo phụ kiện tiêu chuẩn: ESU-X300NT, GEISTER- Ý Cấu hình bao gồm: + Tay dao đơn cưc sử dụng nhiều lần: 01 chiếc + Tay dao lưỡng cưc sử dụng nhiều lần: 01 chiếc + Điện cực trung tính (Điện cực bệnh nhân) sử dụng một lần: 10 chiếc + Máy tưới hút dịch chuyên dụng kèm theo phụ kiện tiêu chuẩn DUOMAT, Karl Storz- Đức Xe đẩy chuyên dụng Việt Nam Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng Tiếng Anh + Tiếng Việt Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng Karl Storz + Weck + Johnson & Johnson, Xuất xứ: Thụy Sĩ, Đức, Mỹ gồm: Ống kính soi HOPKINS, hướng nhìn 30 độ, đường kính 10mm, chiều dài làm việc 31 cm, có thể hấp tiệt trùng, đầu ống có bọc chống xước Vỏ trocar kim loại, đầu chóp nhọn, cỡ 11 mm, chiều dài 10.5 cm Van đa chức năng, có thể mở tự động hoặc thủ công, cỡ 11 mm Nòng trocar, đầu tù, cỡ 11 mm, chiều dài 10.5 cm Nòng trocar, đầu hình kim tự tháp, cỡ 11 mm, chiều dài 10.5 cm Vỏ trocar kim loại đầu chóp nhọn, cỡ 6 mm, chiều dài 10.5 cm Van đa chức năng, có thể mở tự động hoặc thủ công, cỡ 6 mm Nòng trocar, đầu hình kim tự tháp, cỡ 6 mm, chiều dài 10.5 cm Nòng trocar, đầu tù, cỡ 6 mm, chiều dài 10.5 cm Ống thu giảm khẩu kính, loại 11/5mm Vỏ ngoài Clickline, cách điện, có cổng tưới để vệ sinh cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm Tay cầm Clickline, bằng nhựa, xoay được, không khóa, có chân cắm đốt điện đơn cực Tay cầm Clickline, bằng nhựa, xoay được, có khóa hãm kiểu MANHES, có chân cắm đốt điện đơn cực Lưỡi kéo cong Clickline, hàm hoạt động kép, có răng cưa, hàm dài 20 mm. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm Lưỡi kéo hình móc Clickline, hàm hoạt động đơn, hàm dài 10 mm. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm Hàm forceps kẹp Clickline MANHES, nhiều răng, hàm rộng 4.8 mm, dài 14 mm, hoạt động đơn, dùng để kẹp chính xác và không gây tổn thương. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm Hàm forceps kẹp Clickline, có răng cưa không gây tổn thương, hàm dài 26 mm, mở cửa sổ, hoạt động đơn. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm. Hàm forceps kẹp và phẫu tích Clickline KELLY, hàm dài 22 mm, hoạt động kép. Cỡ khoảng 5 mm, chiều dài 36 cm Hàm forceps kẹp BABCOCK, hàm dài 18 mm, thủng, không gây tổn thương. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm Hàm forceps kẹp và phẫu tích REDDICK-OLSEN, hàm dài 13 mm, khỏe. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm Vỏ ngoài Clickline, bằng kim loại, cách điện. Cỡ 10 mm, chiều dài 36 cm Hàm forceps kẹp bệnh phẩm, hàm dài 35 mm, có 2x3 răng, hoạt động đơn. Cỡ 10 mm, chiều dài 36 cm Que phẫu tích đơn cực, đầu hình chữ L Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm. Thanh thắt nút chỉ, cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm Dao vi phẫu nội soi, cỡ 5 mm, chiều dài 31 cm Ống hút và tưới, cỡ 5mm, có van khóa Dây tưới hút dịch bằng silicone Quạt nâng gan, cỡ 5mm, chiều dài 36cm Tay cầm TAKE-APART, có đầu nối đốt lưỡng cực Vỏ ngoài TAKE-APART, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm. Vỏ trong TAKE-APART, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm Hàm forceps kẹp lưỡng cực TAKE-APART, cỡ 5 mm, chiều dài 33 cm Tay cầm kìm kẹp clip, có khóa Vỏ ngoài kìm kẹp clip, bằng kim loại, cỡ 10 mm, chiều dài 36 cm Hàm kẹp clip, cỡ trung bình lớn Clip cầm máu Titanium, cỡ trung bình lớn. Hộp 160 chiếc Cáp cao tần đơn cực, chiều dài 3 m Cáp cao tần lưỡng cực, chiều dài 3 m Nút cao su đầu trocar cỡ 11mm Nút cao su đầu trocar 6mm Dầu tra các khớp cử động Mỡ bôi trơn Kem vệ sinh đầu ống soi và đầu dây dẫn sáng Chổi rửa dụng cụ, các cỡ 2,5; 7; 11 ;16 mm Bàn chải rửa dụng cụ Hộp ngâm khử khuẩn dụng cụ, cỡ 740 x 220 x 132mm, gồm 3 phần: hộp, khay đục lỗ, nắp đậy Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi, dùng cho 1 ống soi có chiều dài 34 cm, có đệm giữ silicone, có nắp đậy. Kích thước ngoài : 430 x 65 x 52 mm Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ, bằng nhựa, có đục lỗ, nắp trong suốt, thảm silicone. Kích thước ngoài: 515 x 233 x 65 mm | Gói thầu số 01 | ĐT rộng rãi không qua mạng | Công ty cổ phần vật tư trang thiết bị Đông Á | 104183044 | 594 | 2019-12-29 | 1057143
2 | Bộ nội soi bàng quang- Niệu quản + Dụng cụ rút Sonder JJ, tán sỏi |  | 9757NK/BYT-TB-CT | 2019 | Đức, Thụy Sỹ, Mỹ | Karl Storz | Karl Storz | Bộ | 1 | 1649500000 | Bộ nội soi bàng quang dùng để tán sỏi, gắp dị vật, đặt sonder niệu quản Ống soi quang học, đường kính 4.0 mm Bộ vỏ đặt ống soi niệu đạo, cỡ 25 Fr Bộ vỏ đặt ống soi niệu đạo, cỡ 22 Fr Bộ vỏ đặt ống soi niệu đạo, cỡ 19 Fr Kìm nghiền sỏi bàng quang Bộ nối cho ống soi Bộ lệch hướng cơ học Forceps gắp giữ quang học Forceps sinh thiết quang học Adaptor Forceps gắp dị vật Dây dẫn nước 3 chạc (Mua tại Việt Nam) Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ Ông soi niệu quản cỡ 8Fr Adaptor chữ Y Bộ phẫu thuật nội soi tiết niệu đơn cực kèm theo tiêu chuẩn Ống soi quang học, đường kính 4.0 mm Vỏ đặt ống soi, loại xoay được, cỡ 26 Fr Đầu bịt tiêu chuẩn Đầu bịt có kênh đặt ống soi Bộ tay cắt Điện cực cắt đốt hình vòng Điện cực cầm máu hình mũi nhọn Điện cực cầm máu hình cầu Sợi cáp cao tần Hộp bảo vệ điện cực Điện cực cầm máu hình bánh xe Điện cực cắt đốt hình vòng loại dùng một lần Điện cực cầm máu hình cầu loại dùng một lần Xi lanh hút mảnh cắt Bộ nong niệu đạo Nòng đặt sonde bàng quang Dây dẫn nước 3 chạc (Mua tại Việt Nam) Chổi rửa dụng cụ các cỡ 7,11,16 mm Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ | Gói thầu số 01 | ĐT rộng rãi không qua mạng | Công ty cổ phần vật tư trang thiết bị Đông Á | 104183044 | 594 | 2019-12-29 | 1057143
3 | Máy siêu âm Doppler màu 4D, ≥4 đầu dò | Arietta V60 | 8117/NK/BYT-TB-CT | 2019 | Nhật | Hitachi | Hitachi | Chiếc | 1 | 1799600000 | Máy siêu âm màu Doppler 4D, ≥ 4 đầu dò kèm theo phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Đầu dò convex dùng thăm khám ổ bụng Đầu dò thăm khám âm đạo Đầu dò 4D thăm khám sản phụ khoa, thai nhi Đầu dò tuyến tính thăm khám mạch, phần nhỏ (nông) Phần mềm làm bóng hình ảnh 4D Máy in nhiệt đen trắng (Mua tại Việt Nam) + Máy in nhiệt màu (Mua tại Việt Nam) Máy vi tính đồng bộ HP màn hình 21.5 inch, CPU core i5, DDR 8Gb, HDD 1T (gồm Máy in màu Epson L300) Xe đẩy đi kèm theo máy Giấy in đen trắng Gel siêu âm | Gói thầu số 01 | ĐT rộng rãi không qua mạng | Công ty cổ phần vật tư trang thiết bị Đông Á | 104183044 | 594 | 2019-12-29 | 1057143
4 | Bàn bó bột | B5-0252 |  | 2019 | Việt Nam | Công ty TNHH một thành viên TBYT 130 Armephaco | Công ty TNHH một thành viên TBYT 130 Armephaco | Chiếc | 1 | 89450000 | Bàn bó bột kèm theo phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm Cụm đệm đỡ nách Cụm đệm đỡ háng Cụm vít me kéo tay Cụm vít me kéo chân Cụm dây treo chân, giữ chân, giữ tay | Gói thầu số 01 | ĐT rộng rãi không qua mạng | Công ty cổ phần vật tư trang thiết bị Đông Á | 104183044 | 594 | 2019-12-29 | 1057143
5 | Máy làm ấm dịch truyền | Animec AM-301-5AF |  | 2019 | Nhật Bản | Elltec Co.,ltd | Elltec Co.,ltd | Chiếc | 1 | 179750000 | Máy làm ấm dịch truyền kèm theo phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Cáp nguồn | Gói thầu số 01 | ĐT rộng rãi không qua mạng | Công ty cổ phần vật tư trang thiết bị Đông Á | 104183044 | 594 | 2019-12-29 | 1057143
6 | Máy xoa bóp áp lực hơi | UAM-9100 |  | 2019 | Hàn Quốc | Maxstar Industrial Co.,Ltd | Maxstar Industrial Co.,Ltd | Chiếc | 1 | 99380000 | Máy xoa bóp áp lực hơi kèm theo phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm Ống kết nối Bao chân Bao eo Bao tay Điều khiển từ xa | Gói thầu số 01 | ĐT rộng rãi không qua mạng | Công ty cổ phần vật tư trang thiết bị Đông Á | 104183044 | 594 | 2019-12-29 | 1057143
7 | Máy điều trị bằng sóng xung kích | Expert |  | 2019 | Italia | Elettronica Pagani SRL | Elettronica Pagani SRL | Chiếc | 1 | 459620000 | Máy điều trị bằng sóng xung kích kèm theo phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm Dây nguồn Xe đẩy Tay cầm dẫn sóng Đầu phát tích hợp ф 30mm Lọ gel 250gr Phần mềm tiếng Việt | Gói thầu số 01 | ĐT rộng rãi không qua mạng | Công ty cổ phần vật tư trang thiết bị Đông Á | 104183044 | 594 | 2019-12-28 | 1057143
8 | Dụng cụ tập khớp vai | HC-WL-TH660C |  | 2019 | Đài Loan | Alexandave Industries Co.,Ltd | Alexandave Industries Co.,Ltd | Chiếc | 2 | 199200000 | Dụng cụ tập khớp vai kèm theo phụ kiện tiêu chuẩn đồng bộ bao gồm Đồng hồ đo Điều chỉnh lực | Gói thầu số 01 | ĐT rộng rãi không qua mạng | Công ty cổ phần vật tư trang thiết bị Đông Á | 104183044 | 594 | 2019-12-29 | 1057143
9 | Máy gây mê kèm thở có theo dõi khí mê | Fabius Plus + Vamos | 9713NK+10538NK/BYT-TB-CT | 2019 | Đức | Drägerwerk AG & Co. KGaA | Drägerwerk AG & Co. KGaA | Chiếc | 1 | 1100000000 | Máy gây mê kèm thở có theo dõi khí mê kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm Dây dẫn khí O2, khí nén Máy giúp thở đồng bộ với máy mê Bình bốc hơi ISOFLURANE Bình bốc hơi SEVOFLURANE Bộ dây thở kèm phổi giả cho người lớn sử dụng nhiều lần Bộ dây thở kèm phổi giả cho trẻ em sử dụng nhiều lần Mặt nạ gây mê cho người lớn sử dụng nhiều lần Mặt nạ gây mê cho trẻ em sử dụng nhiều lần Cảm biến ôxy dùng nhiều lần Cảm biến lưu lượng dùng nhiều lần Dây dẫn khí thải mê dài 5m Hệ thống xe đẩy 4 bánh, có phanh hãm, đồng bộ theo máy Vôi sôđa 5 kg Bộ theo dõi khí mê | Gói thầu số 02 | ĐT rộng rãi không qua mạng | Công ty cổ phần vật tư trang thiết bị Đông Á | 104183044 | 590 | 2019-12-27 | 1057143
10 | Đèn mổ treo trần LED một chóa ≥ 160.000 lux | Honeylux® LED 160 |  | 2019 | Hàn Quốc | JW Bio Science | JW Bio Science | Chiếc | 2 | 660000000 | Đèn mổ treo trần Led một chóa ≥ 160.000 lux kèm theo phụ kiện tiêu chuẩn Tay cầm tiệt trùng Dây điện nguồn Bộ phụ kiện lắp đặt đèn | Gói thầu số 02 | ĐT rộng rãi không qua mạng | Công ty cổ phần vật tư trang thiết bị Đông Á | 104183044 | 590 | 2019-12-27 | 1057143
11 | Bộ phẫu thuật mổ tiết niệu |  |  | 2019 | Đức | Rebstock | Rebstock | Bộ | 1 | 210000000 | Đáy hộp đựng dụng cụ tiệt trùng kích thước 465 x 280 x 150mm Nắp hộp đựng dụng cụ tiệt trùng kích thước 465 x 280mm Khay lưới đựng dụng cụ có tay cầm kích thước 405x255x50mm Bát đựng dung dịch khoảng 120 x 50 mm (Trong phạm vi cho phép ≤ ± 5%,) Kẹp bông dài 25cm Kẹp Allis dài 19cm, 5x6 răng Kìm kẹp kim Mayo- Hegar, cán vàng, dài 24cm Kìm mang kim De bakey, cán vàng, dài 23cm Kẹp cầm máu Rochester- Pean cong dài 20cm Kẹp cầm máu Halsted -Mosquito, cong, dài 21cm Kẹp cầm máu cong Bengolea dài 26cm Kéo phẫu thuật (SIMS) thẳng tù dài 20cm Kéo Metzenbaum cong cán vàng, dài 23cm Kéo Mayo cong dài 19cm (Trong phạm vi cho phép ≤ ± 5%,) Kéo Metzenbaum cong cán vàng, dài 20cm Kẹp phẫu tích thẳng dài 23cm Kẹp phẫu tích thẳng dài 20cm Kẹp Mô 1x2 răng thẳng dài 23cm Kẹp phẫu tích Debakey loại không tổn thương, mũi 2.0mm, dài 24cm Dụng cụ phẫu tích McDonald 2 đầu khoảng 19cm Cán dao mổ số 4 Banh vết mổ hai đầu collin dài 16cm Banh Mikulicz khoảng 120x50mm, dài 26cm Banh vết mổ hai đầu khoảng 15cm (Bộ 2 cái số 1+2) Banh bụng 3 chiều loại Balfour, độ mở tối đa 200mm Banh bụng Gosset độ mở tối đa 14cm, lưỡi 63mm/35mm Dụng cụ vén tạng Ribbon mềm dẻo 330mm x 50mm Kẹp săng dài 13cm Bóc tách 2 đầu FREER dài 18cm Kep Lahey cong dài 19cm Kẹp Negus dài 19cm Kẹp Mixter dài 23cm Kẹp niệu quản Guyon dài 22cm Kẹp sỏi thận đầu cong số 1, dài 23cm Kẹp sỏi thận đầu cong số 2, dài 22cm Kẹp sỏi thận đầu cong số 3, dài 22cm Kẹp sỏi thận đầu cong số 4, dài 22cm Kẹp gắp sỏi cong, dài khoảng 22cm Thìa nạo sỏi, đường kính đầu 3,2mm, dài khoảng 32cm Thìa nạo sỏi, đường kính đầu 4,3mm, dài 32cm (Trong phạm vi cho phép ≤ ± 5%,) Kẹp De Bakey không tổn thương cong dài 20cm Van vén Cushing kích thước 10mm/20cm Van vén Cushing kích thước 12mm/20cm Van khoảng 16mm/20cm Banh tự giữ Weitlaner, 2 x 3 răng tù dài 11 cm(Trong phạm vi cho phép ≤ ± 5%,) Banh tự giữ Weitlaner 3 x 4 răng tù dài 13 cm Kẹp phẫu tích Taylor dài 17 cm (Trong phạm vi cho phép ≤ ± 5%,) Kéo Metzenbaum thẳng nhọn/nhọn dài 14cm (Trong phạm vi cho phép ≤ ± 5%,) Kẹp mô Taylor 1x2 răng khoảng 17.5cm Kẹp phẫu tích Debakey không tổn thương dài 16cm Kìm mang kim Baby- Crile dài 15cm Kẹp mô 1x2 răng loại Micro, dài 15cm | Gói thầu số 02 | ĐT rộng rãi không qua mạng | Công ty cổ phần vật tư trang thiết bị Đông Á | 104183044 | 590 | 2019-12-27 | 1057143
12 | Bộ phẫu thuật tháo nẹp vít |  |  | 2019 | Đức | Rebstock | Rebstock | Bộ | 1 | 349500000 | Cán dao mổ số 4 Kẹp phẫu tích dài 18cm Kẹp mô 1x2 răng, dài 18cm Kẹp mô Taylor 1x2 răng, dài 17.5cm Kẹp phẫu tích Taylor dài 17cm (Trong phạm vi cho phép ≤ ± 5%,) Kẹp phẫu tích Gross Meiter dài 25cm Kéo phẫu tích Metzenbaum cán vàng cong tù dài 18cm Kéo phẫu thuật Mayo cán vàng, cong tù dài 17cm Kéo phẫu tích Metzenbaum Fino cán vàng cong tù dài 18cm Kìm kẹp kim Baby Crile cán vàng dài 15cm Kìm kẹp kim Mayo - Heagar, cán vàng dài 18cm Kẹp cầm máu Mosquito cong dài 12.5cm (Trong phạm vi cho phép ≤ ± 5%,) Kẹp cầm máu Kelly cong dài 14cm Kẹp cầm máu Spencer - Wells cong dài 15cm (Trong phạm vi cho phép ≤ ± 5%,) Kẹp săng backhaus 11cm Kẹp mô răng Allis 15cm Banh vết mổ Kocher- Langenbeck kích thước 70x14mm, dài 22cm (Trong phạm vi cho phép ≤ ± 5%,) Banh vết mổ Kocher- Langenbeck kích thước 35x15mm, dài 22cm (Trong phạm vi cho phép ≤ ± 5%,) Banh vết mổ Farabeuf dài 12cm (bộ 2 cái số 1+2) Banh vết mổ Farabeuf dài 15cm (bộ 2 cái số 1+2) Banh 2 đầu chữ L dài 17cm (Trong phạm vi cho phép ≤ ± 5%,) Banh tự giữ răng tù 16.5cm Kẹp giữ xương có khoá trung tâm, mũi 10mm, dài 26cm Lóc màng xương, mũi 5mm, dài 21,5cm (Trong phạm vi cho phép ≤ ± 5%,) Lóc màng xương, mũi 10mm, dài 21.5cm (Trong phạm vi cho phép ≤ ± 5%,) Thìa nạo xương, số 0 dài 17cm Thìa nạo xương, số 3 dài 17cm Móc xương Volkmann 1 răng sắc dài khoảng 21,5 cm Kìm căt xương LISTON có khớp cộng lực, cong khoảng 23,5 cm Kìm gặm xương Stille- Luer cong có khớp cộng lực, khoảng 23cm Kìm gặm xương nhỏ cong Cleveland, dài 17cm Đục xương Stille mũi bằng 10mm dài 20cm Đục xương Stille mũi máng 10mm dài 20cm Nâng xương Langgenbeck 10mm, dài 20cm (Trong phạm vi cho phép ≤ ± 5%,) Nâng xương Bóc tách Freer 2 đầu, dài 18cm Búa 450g, dài 26,5cm Bẩy xương 24mm, dài khoảng 27,5cm(Trong phạm vi cho phép ≤ ± 5%,) Bẩy xương Hohmann 18mm, dài 24cm Bẩy xương Hohmann 8mm, dài 22cm Kìm cắt chỉ thép có khớp cộng cán vàng dài 22cm Kìm xoắn chỉ thép dài 17cm Kìm cắt chỉ thép có khớp cộng lực dài 15cm Kìm chết dài 18cm Tô vít lục giác 2.5mm, dài 25 cm Tô vít lục giác 3.5mm, dài 25 cm Tô vít 2 cạnh dài 25 cm Búa rút móc loại có rãnh Móc rút dài 29cm Móc rút dài 37cm Móc rút dài khoảng 51cm (Trong phạm vi cho phép ≤ ± 5%,) Bát đựng dung dịch 120 x 50 mm Đáy hộp đựng dụng cụ tiệt trùng 580 x 280 x 150mm Nắp hộp đựng dụng cụ tiệt trùng, kích thước 580 x 280 mm Khay lưới đựng dụng cụ kích thước 540 x 255 x 50 mm Kẹp cầm máu Rochester -Pean cong 20cm Kẹp cầm máu HALSTED cong 18cm Bảy xương 33mm, dài khoảng 28,5 cm ( Trong phạm vi cho phép ≤ ± 5%,) Kẹp giữ xương Lewin dài 18cm ( Trong phạm vi cho phép ≤ ± 5%,) Thìa nạo xương Bruns, số 4 dài 23cm | Gói thầu số 02 | ĐT rộng rãi không qua mạng | Công ty cổ phần vật tư trang thiết bị Đông Á | 104183044 | 590 | 2019-12-27 | 1057143
13 | Bộ dụng cụ rút đinh nội tủy xương chày |  |  | 2019 | Đức, Mỹ | Rebstock + Sign Fracture Care International | Rebstock + Sign Fracture Care International | Bộ | 1 | 199000000 | Đinh Kuntscher Thanh dọc Búa đóng Móc đinh Đinh Sign Dụng cụ cố định đinh vào cán chữ L Thanh dọc nén Cầu nối thanh dọc Búa rút đinh Cờ lê dài 11mm | Gói thầu số 02 | ĐT rộng rãi không qua mạng | Công ty cổ phần vật tư trang thiết bị Đông Á | 104183044 | 590 | 2019-12-27 | 1057143
14 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa |  |  | 2019 | Đức | Rebstock | Rebstock | Bộ | 2 | 500000000 | Cán dao số 4 Kẹp phẫu tích khoảng 21cm Kẹp phẫu tích dài 25cm Kẹp phẫu tích dài 20cm Kẹp mô 1x2 răng, dài 25cm Kẹp mô 1x2 răng, dài 20cm Kẹp cầm máu Halsted-Mosquito cong dài 14cm Kẹp cầm máu Crile-Rankin thẳng dài 16cm Kẹp cầm máu Crile-Rankin cong dài 16cm Kẹp cầm máu Halsted cong dài 21cm Kẹp cầm máu Rochester-Pean cong dài 20cm Kẹp cầm máu Rochester-Pean thẳng dài 24cm Kẹp Mixter dài 23cm Banh vết mổ Collin dài 16cm Banh vết mổ 2 đầu 15cm (bộ 2 cái cỡ 1+2) Banh bụng Mikulicz 90x50mm, dài 26cm Banh bụng Mikulicz 85x35mm, dài 26cm Banh bụng Mikulicz 120x50mm, dài 26cm Banh bụng Balfour mở 3 chiều, độ mở tối đa 180mm Banh đè bụng Ribbon kích thước 40mm x 33cm Kéo phẫu thuật thẳng dài 18.5cm Kéo Metzenbaum thẳng dài 18cm Kéo Metzenbaum cong khoảng 20cm Kéo Mayo cong dài 19cm (Trong phạm vi cho phép ≤ ± 5%) Kẹp mô Allis khoảng 19 cm Kẹp mô Babcook khoảng 20cm Kẹp mô đầu tam giác cỡ nhỏ, dài 18cm Kẹp mô đầu tam giác cỡ to, khoảng 20cm Kẹp ruột Mayo-Robson thẳng dài khoảng 23cm Kẹp Foerster dài khoảng 25cm Kẹp kim Crile Wood dài 18cm Kẹp kim Mayo-Hegar dài 20cm Kẹp kim DE BAKEY cán vàng dài 20cm Kẹp săng dài 11cm Bát đựng dung dịch khoảng 80x40mm Bát đựng dung dịch khoảng 120x50mm (Trong phạm vi cho phép ≤ ± 5%) Kẹp bông khoảng 25cm Kẹp Baby Adson cong dài 18cm Kẹp phẫu tích Taylor dài dài 17cm(Trong phạm vi cho phép ≤ ± 5%) Kẹp phẫu tích De Bakey, mũi 2mm, dài khoảng 20cm Kéo Metzenbaum-Fino cán vàng, dài 20cm Kẹp kim Mayo-Hegar cán vàng dài 24cm Kẹp nối mạch cổ cò De bakey, khoảng 20,5cm(Trong phạm vi cho phép ≤ ± 5%) Đáy hộp đựng dụng cụ tiệt trùng , kích thước khoảng 465x280x150mm Nắp hộp đựng dụng cụ tiệt trùng có lỗ thoát khí, kích thước khoảng 465x280mm Khay lưới đựng dụng cụ kích thước khoảng 405x255x50mm | Gói thầu số 02 | ĐT rộng rãi không qua mạng | Công ty cổ phần vật tư trang thiết bị Đông Á | 104183044 | 590 | 2019-12-27 | 1057143
15 | Máy đo khí máu | Prime-53657 | 8661/NK/BYT-TB-CT | 2019 | Mỹ | Nova Biomedical | Nova Biomedical | Chiếc | 1 | 449500000 | Máy chính, hóa chất thử máy, Bộ lưu điện UPS Online ≥ 2KVA ( mua trong nước) | Gói thầu số 02 | ĐT rộng rãi không qua mạng | Công ty cổ phần vật tư trang thiết bị Đông Á | 104183044 | 590 | 2019-12-27 | 1057143
16 | Máy Laser nội soi tán sỏi tiết niệu ngược dòng | MultiPulse Ho | 9757NK/BYT-TB-CT | 2019 | EU/Ý | Asclepion Laser Technologies GmbH – Đức/ Hyper Photonics S.R.L - Ý | Asclepion Laser Technologies GmbH – Đức/ Hyper Photonics S.R.L - Ý | Chiếc | 1 | 2598960000 | A. Máy tán sỏi sử dụng năng lượng Laser bao gồm: Máy Laser tán sỏi nội soi Bàn đạp chân Kính bảo vệ an toàn sóng Laser Dây dẫn laser đường kính 600 µm, loại dùng nhiều lần. Bộ dụng cụ cắt dây Laser Bao gồm: Dụng cụ cắt dây dẫn Laser đường kính 200 µm, 400µm, 600 µm Dây dẫn laser đường kính 800 µm, loại dùng nhiều lần Dụng cụ cắt dây dẫn Laser đường kính 800 µm Phụ kiện tiêu chuẩn Xe đẩy máy B. Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi niệu quản, bể thận ngược dòng Ống soi niệu quản bể thận cỡ 9,5 Fr Forceps gắp sỏi cỡ 4Fr Forceps gắp sỏi cỡ 5Fr Adaptor chữ Y Xông niệu quản Dây dẫn hướng cứng đầu thẳng Dây dẫn hướng mềm đầu thẳng Rọ lấy sỏi Dây dẫn dịch 3 chạc Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ Hộp hấp tiệt trùng và bảo quản ống soi niệu quản bể thận dạng lưới Bộ nội soi bàng quang- Niệu quản + Dụng cụ rút Sonder JJ, tán sỏi gồm: Bộ nội soi bàng quang dùng để tán sỏi, gắp dị vật, đặt sonder niệu quản Ống soi quang học, đường kính 4.0 mm Bộ vỏ đặt ống soi niệu đạo, cỡ 25 Fr Bộ vỏ đặt ống soi niệu đạo, cỡ 22 Fr Bộ vỏ đặt ống soi niệu đạo, cỡ 19 Fr Kìm nghiền sỏi bàng quang Bộ nối cho ống soi Bộ lệch hướng cơ học Forceps gắp giữ quang học Forceps sinh thiết quang học Adaptor Forceps gắp dị vật Dây dẫn nước 3 chạc (Mua tại Việt Nam) Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ Ông soi niệu quản cỡ 8Fr Adaptor chữ Y Bộ phẫu thuật nội soi tiết niệu đơn cực kèm theo tiêu chuẩn Ống soi quang học, đường kính 4.0 mm Vỏ đặt ống soi, loại xoay được, cỡ 26 Fr Đầu bịt tiêu chuẩn Đầu bịt có kênh đặt ống soi Bộ tay cắt Điện cực cắt đốt hình vòng Điện cực cầm máu hình mũi nhọn Điện cực cầm máu hình cầu Sợi cáp cao tần Hộp bảo vệ điện cực Điện cực cầm máu hình bánh xe Điện cực cắt đốt hình vòng loại dùng một lần Điện cực cầm máu hình cầu loại dùng một lần Xi lanh hút mảnh cắt Bộ nong niệu đạo Nòng đặt sonde bàng quang Dây dẫn nước 3 chạc (Mua tại Việt Nam) Chổi rửa dụng cụ các cỡ 7,11,16 mm Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ | Gói thầu số 02 | Đấu thầu qua mạng | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 101180408 | 595 | 2019-12-30 | 1057143
17 | Máy điều trị điện xung | Master 2 |  | 2019 | Ý | Elettronica Pagani SRL | Elettronica Pagani SRL | Chiếc | 2 | 179000000 | Máy chính kèm theo phụ kiện tiêu chuẩn, Cáp điện cực, Điện cực cao su chì, Bọc điện cực cao su chì | Gói thầu số 03 | ĐT rộng rãi không qua mạng | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 103672941 | 591 | 2019-12-27 | 1057143
18 | Máy lắc ống máu | Trayster basic |  | 2019 | Đức | IKA – WERKE GmbH & Co.KG | IKA – WERKE GmbH & Co.KG | Chiếc | 1 | 49800000 | Phụ kiện tiêu chuẩn đồng bộ, Giá lắc | Gói thầu số 03 | ĐT rộng rãi không qua mạng | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 103672941 | 591 | 2019-12-27 | 1057143
19 | Hệ thống chụp và phân tích da | IntelliStudio |  | 2019 | Mỹ | Canfield Scientific, Inc | Canfield Scientific, Inc | HT | 1 | 2349200000 | Máy tính (CPU) tích hợp với màn hình Cột đỡ máy Camera có tích hợp đèn Flash phân cực và đèn định vị Đèn chiếu sáng LED (cho quay Video) và đèn Flash tích hợp sẵn trên cột đỡ máy Camera cầm tay có cáp kết nối với máy soi Phần mềm lập bản đồ cơ thể người Phần mềm hình ảnh y tế và phần mềm công cụ ảnh Máy in màu Laze (Mua tại Việt Nam) Thảm cho bệnh nhân đứng có đánh dấu vị trí Tấm poster hướng dẫn tư thế đứng của bệnh nhân | Gói thầu số 03 | ĐT rộng rãi không qua mạng | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 103672941 | 591 | 2019-12-27 | 1057143
20 | Đèn đặt nội khí quản khó người lớn |  |  | 2019 | Anh | Timesco Healthcare Ltd | Timesco Healthcare Ltd | Chiếc | 2 | 149000000 | Cán đèn đặt nội khí quản, Lưỡi đèn đặt nội khí quản khó cỡ số 3, Lưỡi đèn đặt nội khí quản khó cỡ số 4, Bóng đèn (tích hợp trong cán đèn) | Gói thầu số 03 | ĐT rộng rãi không qua mạng | Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Đại Dương | 103672941 | 591 | 2019-12-27 | 1057143
21 | Máy đo chức năng hô hấp | HI-801 | 8430NK/BYT-TB-CT | 2019 | Nhật Bản | Chest | Chest | Chiếc | 1 | 179550000 | Máy chính với màn hình LCD và máy in nhiệt gắn trong Ống ngậm miệng (100cái/hộp) Kẹp mũi Giấy in nhiệt Đầu sensor lưu lượng Tay cầm sensor lưu lượng Lọc khí thở Xilanh chuẩn máy ≥ 1 lít, Dây nguồn | Gói thầu số 04 | ĐT qua mạng | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 101180408 | 593 | 2019-12-27 | 1057143
22 | Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số | SVM-7603 | 8355/BYT-TB-CT | 2019 | Malaysia | Nihon Kohden Nhật Bản | Nihon Kohden Nhật Bản | Chiếc | 1 | 129360000 | Máy chính và máy in nhiệt lắp trong kèm phụ kiện tiêu chuẩn Cáp đo điện tim 3 dây Điện cực dán điện tim Bao đo huyết áp không xâm nhập (NIBP) cho người lớn sử dụng nhiều lần Bao đo NIBP cho trẻ em sử dụng nhiều lần Cáp đo SpO2 cho người lớn và trẻ em sử dụng nhiều lần Đầu đo nhiệt độ da sử dụng nhiều lần Ắc qui Xe đẩy máy (sản xuất tại Việt nam) | Gói thầu số 04 | ĐT qua mạng | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 101180408 | 593 | 2019-12-27 | 1057143
23 | Giường cấp cứu đa năng | MYS-950 |  | 2019 | Thổ Nhĩ Kỳ | Meyosis | Meyosis | Chiếc | 3 | 239580000 | Giường cấp cứu đa năng kèm theo phụ kiện tiêu chuẩn, Cọc truyền dịch, Đệm | Gói thầu số 04 | ĐT qua mạng | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 101180408 | 593 | 2019-12-27 | 1057143
24 | Máy Doppler tim thai cầm tay | FD-491 | 8221/BYT-TB-CT | 2019 | Nhật Bản | Toitu | Toitu | Chiếc | 2 | 189420000 | Máy chính kèm theo phụ kiện, Đầu đo Doppler, Gel siêu âm | Gói thầu số 04 | ĐT qua mạng | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 101180408 | 593 | 2019-12-27 | 1057143
25 | Máy Lazer CO2 (Máy Laser CO2) | CO-ONE | 8318NK/BYT-TB-CT | 2019 | Hàn Quốc | ELESYS- Hàn Quốc | ELESYS- Hàn Quốc | Chiếc | 1 | 194150000 | Máy chính kèm theo phụ kiện tiêu chuẩn đồng bộ bao gồm: Tay cầm 7 đoạn 7 thấu kính Đầu trị liệu, Kính bảo hộ, Dây nguồn | Gói thầu số 04 | ĐT qua mạng | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 101180408 | 593 | 2019-12-27 | 1057143
26 | Hệ thống nội soi tai mũi họng | OM-910HD |  | 2019 | Trung Quốc | Ouman medical | Ouman medical | HT | 1 | 169890000 | Bộ xử lý hình ảnh Nguồn sáng Màn hình 24inch Phụ kiện kèm theo Camera nội soi (đầu camera) Dây dẫn sáng Ống soi quang nhi đường kính khoảng 2.7mm, dài khoảng 110mm góc soi 00 Ống soi quang soi mũi, tai 00 đường kính khoảng 4mm dài khoảng 175mm Ống soi quang soi thanh quản 700 đường kính khoảng 6mm, dài khoảng 185mm Xe đẩy (Sản xuất tại Việt Nam) Phần mềm chuyên dụng Card lấy ảnh, dây cáp nối tín hiệu hoàn chỉnh + bàn đạp chụp hình, dừng hình trên máy tính | Gói thầu số 04 | ĐT qua mạng | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 101180408 | 593 | 2019-12-27 | 1057143
27 | Máy X. Quang kỹ thuật số chụp cận răng cầm tay | PORT-X III | 10445NK/BYT-TB-CT | 2019 | Hàn Quốc | GENORAY/ Hàn Quốc | GENORAY/ Hàn Quốc | Chiếc | 1 | 234650000 | Máy chính kèm theo phụ kiện tiêu chuẩn Đầu cone Pin sạc Bộ nguồn Dây đai Phim nha khoa (50 tấm) Cảm biến dùng xử lý hình ảnh máy X-quang nha khoa Máy in phim khô Máy vi tính | Gói thầu số 04 | ĐT qua mạng | Công ty TNHH Thương Mại Hùng Vượng | 101180408 | 593 | 2019-12-27 | 1057143